马鞍山市人民医院防火门采购安装项目参数

资质：营业执照经营范围需包含（消防设备的销售、维护，消防工程，消防器材销售等相关范围）

采购需求：本部及东院总计更换106樘甲级防火门，防火门料厚1.2*0.8、珍珠岩填充；防火性能和耐火极限需满足GB12955-2008《防火门》标准，并且能提供国家防火建筑材料质量监督检验中心检测报告。要求符合供应商还需提供包括：原木质防火门的拆除、垃圾清运，新防火门的安装、闭门器、五金件，门洞周边复原、修补。清单如下：

| 需更换防火门明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 位置 | 位置 | 类型 | 洞口尺寸 |  | 数量 |
|  |  |  |  | 宽 | 高 |  |
| 1 | 本部门诊楼 | 1层南出口 | 钢制防火门 | 1450 | 2070 | 1 |
| 2 |  | 4层南出口 | 钢制防火门 | 1460 | 2060 | 1 |
| 3 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1450 | 2080 | 1 |
| 4 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1420 | 2070 | 1 |
| 5 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1450 | 2090 | 1 |
| 6 | 本部急诊楼 | 1层 | 钢制防火门 | 1380 | 2170 | 1 |
| 7 |  | 1层 | 钢制防火门 | 1170 | 2090 | 1 |
| 8 |  | 2层 | 钢制防火门 | 1450 | 2080 | 1 |
| 9 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1350 | 2140 | 1 |
| 10 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1360 | 2150 | 1 |
| 11 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1360 | 2150 | 1 |
| 12 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1340 | 2140 | 1 |
| 13 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1350 | 2140 | 1 |
| 14 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1360 | 2160 | 1 |
| 15 | 本部一号住院楼 | 负1层 | 钢制防火门 | 1470 | 2150 | 1 |
| 16 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1455 | 2170 | 1 |
| 17 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1430 | 2090 | 1 |
| 18 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1430 | 2170 | 1 |
| 19 |  | 负1层 | 钢制防火门 | 1455 | 2160 | 1 |
| 20 |  | 1层 | 钢制防火门 | 1455 | 2070 | 1 |
| 21 |  | 1层 | 钢制防火门 | 1160 | 2050 | 1 |
| 22 |  | 1层 | 钢制防火门 | 1160 | 2045 | 1 |
| 23 |  | 2层 | 钢制防火门 | 1170 | 2010 | 1 |
| 24 |  | 2层 | 钢制防火门 | 1250 | 2170 | 1 |
| 25 |  | 2层 | 钢制防火门 | 1380 | 2170 | 1 |
| 26 |  | 2层 | 钢制防火门 | 1370 | 2160 | 1 |
| 27 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1140 | 2040 | 1 |
| 28 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1250 | 2170 | 1 |
| 29 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 30 |  | 3层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 31 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1250 | 2150 | 1 |
| 32 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1160 | 2040 | 1 |
| 33 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 34 |  | 4层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 35 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1370 | 2160 | 1 |
| 36 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1140 | 2040 | 1 |
| 37 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1250 | 2170 | 1 |
| 38 |  | 5层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 39 |  | 6层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 40 |  | 6层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 41 |  | 6层 | 钢制防火门 | 1250 | 2150 | 1 |
| 42 |  | 6层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 43 |  | 7层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 44 |  | 7层 | 钢制防火门 | 1270 | 2090 | 1 |
| 45 |  | 7层 | 钢制防火门 | 1260 | 2170 | 1 |
| 46 |  | 7层 | 钢制防火门 | 1180 | 2150 | 1 |
| 47 |  | 8层 | 钢制防火门 | 1370 | 2040 | 1 |
| 48 |  | 8层 | 钢制防火门 | 1280 | 2055 | 1 |
| 49 |  | 8层 | 钢制防火门 | 1380 | 2070 | 1 |
| 50 |  | 8层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 51 |  | 9层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 52 |  | 9层 | 钢制防火门 | 1270 | 2090 | 1 |
| 53 |  | 9层 | 钢制防火门 | 1380 | 2180 | 1 |
| 54 |  | 9层 | 钢制防火门 | 1150 | 2060 | 1 |
| 55 |  | 10层 | 钢制防火门 | 1260 | 2190 | 1 |
| 56 |  | 10层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 57 |  | 10层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 58 |  | 10层 | 钢制防火门 | 1270 | 2090 | 1 |
| 59 |  | 11层 | 钢制防火门 | 1260 | 2170 | 1 |
| 60 |  | 11层 | 钢制防火门 | 1180 | 2150 | 1 |
| 61 |  | 11层 | 钢制防火门 | 1370 | 2040 | 1 |
| 62 |  | 11层 | 钢制防火门 | 1280 | 2055 | 1 |
| 63 |  | 12层 | 钢制防火门 | 1380 | 2070 | 1 |
| 64 |  | 12层 | 钢制防火门 | 1290 | 2075 | 1 |
| 65 |  | 12层 | 钢制防火门 | 1400 | 2090 | 1 |
| 66 |  | 12层 | 钢制防火门 | 1170 | 2180 | 1 |
| 67 |  | 13层 | 钢制防火门 | 1280 | 2060 | 1 |
| 68 |  | 13层 | 钢制防火门 | 1380 | 2190 | 1 |
| 69 |  | 13层 | 钢制防火门 | 1380 | 2075 | 1 |
| 70 |  | 13层 | 钢制防火门 | 1290 | 2075 | 1 |
| 71 |  | 14层 | 钢制防火门 | 1280 | 2090 | 1 |
| 72 |  | 14层 | 钢制防火门 | 1380 | 2170 | 1 |
| 73 |  | 14层 | 钢制防火门 | 1250 | 2170 | 1 |
| 74 |  | 14层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 75 |  | 15层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 76 |  | 15层 | 钢制防火门 | 1250 | 2150 | 1 |
| 77 |  | 15层 | 钢制防火门 | 1160 | 2040 | 1 |
| 78 |  | 15层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 79 |  | 16层 | 钢制防火门 | 1260 | 2070 | 1 |
| 80 |  | 16层 | 钢制防火门 | 1370 | 2160 | 1 |
| 81 |  | 16层 | 钢制防火门 | 1140 | 2040 | 1 |
| 82 |  | 16层 | 钢制防火门 | 1160 | 2170 | 1 |
| 83 |  | 17层 | 钢制防火门 | 1350 | 2055 | 1 |
| 84 |  | 17层 | 钢制防火门 | 1260 | 2060 | 1 |
| 85 |  | 17层 | 钢制防火门 | 1360 | 2190 | 1 |
| 86 |  | 17层 | 钢制防火门 | 1360 | 2075 | 1 |
| 87 |  | 18层 | 钢制防火门 | 1270 | 2075 | 1 |
| 88 |  | 18层 | 钢制防火门 | 1260 | 2090 | 1 |
| 89 |  | 18层 | 钢制防火门 | 1180 | 2170 | 1 |
| 90 |  | 18层 | 钢制防火门 | 1370 | 2170 | 1 |
| 91 |  | 楼顶 | 钢制防火门 | 1280 | 2055 | 1 |
| 92 |  | 楼顶 | 钢制防火门 | 1380 | 2070 | 1 |
| 93 |  | 楼顶 | 钢制防火门 | 1290 | 2150 | 1 |
| 94 |  | 楼顶 | 钢制防火门 | 1400 | 2040 | 1 |
| 95 | 本部八号楼 | 1层南楼梯口 | 钢制防火门 | 1170 | 2160 | 1 |
| 96 | 东院一期 | 4号风机房 | 钢制防火门 | 1440 | 2150 | 1 |
| 97 |  | 地下室B78停车位旁 | 钢制防火门 | 1450 | 2200 | 1 |
| 98 |  | 一层食堂 | 钢制防火门 | 1740 | 2150 | 1 |
| 99 |  | 警务室入口处第二道门 | 钢制防火门 | 1240 | 2150 | 1 |
| 100 |  | 7楼东、西活动区旁 | 钢制防火门 | 1760 | 2175 | 1 |
| 101 |  | 7楼东、西活动区旁 | 钢制防火门 | 1760 | 2160 | 1 |
| 102 |  | 8层西侧 | 钢制防火门 | 1760 | 2175 | 1 |
| 103 |  | 10层东侧 | 钢制防火门 | 1760 | 2160 | 1 |
| 104 |  | 10层东侧 | 钢制防火门 | 1445 | 2170 | 1 |
| 105 |  | 门诊三层16、17号电梯口 | 钢制防火门 | 1800 | 2195 | 1 |
| 106 |  | 12层东活动区旁 | 钢制防火门 | 1765 | 2170 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 106 |

项目预算：21万元

质保期：2年

付款方式：门安装完毕并验收合格，提供检测报告后支付合同价的90%，待质保期结束后支付尾款。